聚阳王牌空气能低温热水四压机SHXK-814G4款故障代码

| 低温热水四压机SHXK-814G4款 |  |
| --- | --- |
| 代码 | 故障原因 |
| E01 | 错相 |
| E02 | 缺相 |
| E03 | 水流开关保护 |
| E05 | 高压开关1保护 |
| E06 | 低压开关1保护 |
| E07 | 高压开关2保护 |
| E08 | 低压开关2保护 |
| E09 | 通讯故障 |
| E10 | 缺水保护 |
| E11 | 限时保护 |
| E12 | 排气1温度过高保护 |
| E13 | 排气2温度过高保护 |
| E15 | 水箱探头故障 |
| E16 | 盘管1探头故障 |
| E17 | 盘管2探头故障 |
| E18 | 排气1探头故障 |
| E19 | 排气2探头故障 |
| E21 | 环境探头故障 |
| E22 | 回水探头故障 |
| E23 | 进水探头故障 |
| E25 | 水位开关故障 |
| E26 | 出水温度过高保护 |
| E27 | 出水探头故障 |
| E28 | 水流不足温差保护 |
| E29 | 回气1探头故障 |
| E30 | 回气2探头故障 |
| E32 | 出水温度过低保护 |
| E35 | 压机1过流保护 |
| E36 | 压机2过流保护 |
| E39 | eeprom出错 |
| E50 | 中压开关1保护 |
| E51 | 中压开关2保护 |
| E52 | 中压开关3保护 |
| E53 | 中压开关4保护 |
| E54 | 冷暖机：阀后探头1故障 |
|  | 热水机：回水探头故障 |
| E55 | 阀后探头2故障 |
| E56 | 阀后探头3故障 |
| E57 | 阀后探头4故障 |
| E63 | 水流开关2保护 |
| E65 | 高压开关3保护 |
| E66 | 高压开关4保护 |
| E67 | 低压开关3故障 |
| E68 | 低压开关4故障 |
| E72 | 排气3温度过高保护 |
| E73 | 排气4温度过高保护 |
| E76 | 盘管探头3故障 |
| E77 | 盘管探头4故障 |
| E78 | 排气探头3故障 |
| E79 | 排气探头4故障 |
| E89 | 回气探头3故障 |
| E90 | 回气探头4故障 |
| E95 | 压机3电流保护 |
| E96 | 压机4电流保护 |

通过对应的故障代码，可以查到的主机的相应故障原因，一一排查，可以解决机组的问题，如个人解决不了，可以联系经销商及厂家，我们及时为您提供服务。