聚阳王牌煤改电四压机43EVI款（冷暖机）故障代码

| 煤改电四压机43EVI款（冷暖机） |  |
| --- | --- |
| 代码 | 故障原因 |
| E1：00 | 1#机组通信故障 |
| E1：01 | 1#机组相位保护 |
| E1：02 | 1#机组水流开关断开 |
| E1：03 | 1#机组制冷防冻开关保护 |
| E1：04 | 1#机组制冷出水过冷 |
| E1：05 | 1#机组制热出水过热 |
| E1：06 | 1#机组进出水温差过大 |
| E1：11 | 出水温度传感器损坏 |
| E1：12 | 回水温度传感器损坏 |
| E1：13 | 环境温度传感器损坏 |
| E1：20 | 1#机组1#压缩机高压 |
| E1：21 | 1#机组2#压缩机高压 |
| E1：22 | 1#机组1#压缩机低压 |
| E1：23 | 1#机组2#压缩机低压 |
| E1：24 | 1#机组1#压缩机过载 |
| E1：25 | 1#机组2#压缩机过载 |
| E1：26 | 1#机组1#排气温度故障 |
| E1：27 | 1#机组2#排气温度故障 |
| E1：30 | 1#机组1#翅片温度过高 |
| E1：31 | 1#机组2#翅片温度过高 |
| E1：32 | 1#机组1#翅片传感器故障 |
| E1：33 | 1#机组2#翅片传感器故障 |
| E1：34 | 1#机组1#吸气传感器故障 |
| E1：35 | 1#机组2#吸气传感器故障 |
| E1：36 | 1#机组1#阀后传感器故障 |
| E1：37 | 1#机组2#阀后传感器故障 |
| E1：40 | 1#机组1#吸气温度过低保护 |
| E1：41 | 1#机组2#吸气温度过低保护 |
| E2：20 | 1#机组3#压缩机高压 |
| E2：21 | 1#机组4#压缩机高压 |
| E2：22 | 1#机组3#压缩机低压 |
| E2：23 | 1#机组4#压缩机低压 |
| E2：24 | 1#机组3#压缩机过载 |
| E2：25 | 1#机组4#压缩机过载 |
| E2：26 | 1#机组3#排气温度故障 |
| E2：27 | 1#机组4#排气温度故障 |
| E2：30 | 1#机组3#翅片温度过高 |
| E2：31 | 1#机组4#翅片温度过高 |
| E2：32 | 1#机组3#翅片传感器故障 |
| E2：33 | 1#机组4#翅片传感器故障 |
| E2：34 | 1#机组3#吸气传感器故障 |
| E2：35 | 1#机组4#吸气传感器故障 |
| E2：36 | 1#机组3#阀后传感器故障 |
| E2：37 | 1#机组4#阀后传感器故障 |
| E2：40 | 1#机组3#吸气温度过低保护 |
| E2：41 | 1#机组4#吸气温度过低保护 |

通过对应的故障代码，可以查到的主机的相应故障原因，一一排查，可以解决机组的问题，如个人解决不了，可以联系经销商及厂家，我们及时为您提供服务。