聚阳王牌变频低温机（大华）故障代码

| 变频低温机（大华） |  |
| --- | --- |
| 代码 | 故障或保护定义 |
| Ｅ01 | 转换板/线控器 EEPROM错误指示 |
| Ｅ02 | 水箱温度传感器故障 |
| Ｅ03 | 供水温度传感器故障 |
| Ｅ04 | 回水温度传感器故障 |
| Ｅ05 | 室外冷凝器温度传感器故障 |
| Ｅ06 | 室外环境温度传感器故障 |
| Ｅ07 | 压缩机排气温度传感器故障 |
| Ｅ08 | 线控器与主控板通信故障 |
| E09 | 室外板与驱动板通信故障 |
| Ｅ10 | （自检时，泄压保护断开） |
| Ｅ11 | 电流过大停机保护 |
| Ｅ12 | 模块板故障 |
| Ｅ13 | 电压过高/过低保护 |
| Ｅ14 | 水流保护 |
| Ｅ15 | 系统压力高保护 |
| E19 | 回气温度传感器故障 |
| E20 | 节流后温度传感器故障 |
| E21 | 制热供回水温过高保护 |
| E22 | 制冷出水温度过低保护 |
| E23 | 进出水温差过大保护 |
| E24 | （自检时，应急开关断开） |
| E25 | 防冻保护 |
| E26 | 主控板与驱动板通信故障 |
| E27 | 系统压力低保护 |
| E28 | 排气温度过高停机保护 |
| E29 | 制冷室外盘管温度过高停机保护 |
| E30 | 环境温度过低保护 |
| E31 | 直流风机故障 |
| E33 | 压缩机启动失败 |
| E34 | 压缩机转速反馈异常 |
| E35 | 紧急停机 |
| E36 | IPM模块过热保护 |
| E37 | 过流保护 |
| E38 | U相过流保护 |
| E39 | V相过流保护 |
| E40 | W相过流保护 |
| E41 | 直流电压过压保护 |
| E42 | 直流电压欠压保护 |
| E43 | U相相位出错保护 |
| E44 | V相相位出错保护 |
| E45 | W相相位出错保护 |
| E46 | U相相位偏移故障 |
| E47 | V相相位偏移故障 |
| E48 | W相相位偏移故障 |
| E49 | 压缩机失速保护 |
| E50 | 压缩机转速异常保护 |
| E51 | 压缩机转子卡死故障 |
| E55 | PFC故障 |
| E56 | 制热节流后温度传感器故障 |

通过对应的故障代码，可以查到的主机的相应故障原因，一一排查，可以解决机组的问题，如个人解决不了，可以联系经销商及厂家，我们及时为您提供服务。